АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 » ___12____2024   г.     г. Боготол                             № 1427-п

Об утверждении системы мониторинга

состояния системы теплоснабжения

на территории муниципального

образования город Боготол

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 43, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Боготол согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotolcity.gosuslugi.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы города Боготола                                                                     А.А. Шитиков

Чибисова Вера Петровна

Рубцов Виктор Михайлович

2-14-60

6 экз.

Приложение

к постановлению администрации

города Боготола

от « 04 » __12__ 2024 г. № 1427-п

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

состояния системы теплоснабжения на территории
муниципального образования город Боготол

1. Настоящая система мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Боготол определяет взаимодействие администрации города Боготола, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Боготол.

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки состояния тепловых сетей, источников тепла и потребителей тепла (далее - система мониторинга).

3. Мониторинг - процесс, обеспечивающий постоянное оперативное получение достоверной информации о функционировании объектов теплоснабжения.

4. Мониторинг осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий и представляет собой механизм координации действий органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

5. Основными задачами системы мониторинга являются сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения в течение отопительного периода, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах.

6. Целями создания мониторинга являются повышение надежности и безопасности, совершенствование и развитие систем теплоснабжения.

7. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровне путем систематизации и оценки предоставленной информации теплоснабжающими компаниями.

8. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация города Боготола.

9. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации.

10. Система мониторинга включает в себя:

- сбор и предоставление данных;

- обработка и хранение данных;

- анализ данных мониторинга.

11. Сбор, хранение и обработка данных организуется на бумажных и (или) электронных носителях.

12. Теплоснабжающие организации ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в администрацию города Боготола в электронном виде и (или) на бумажном носителе информацию по каждой системе теплоснабжения муниципального образования город Боготол по форме согласно приложению к системе мониторинга.

Приложение

к системе мониторинга состояния

системы теплоснабжения

на территории муниципального

образования город Боготол

МОНИТОРИНГ

объектов и систем теплоснабжения на территории муниципального образования город Боготола

по состоянию на ___________________

| Дата | Адрес котельной | Запас топлива м3 | Запас топлива, суток | Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды, 0С |  | Давление, мПа |  | Объем теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |  |

При наличии за отчетный период указать:

1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

2. Данные об аварийных ситуациях, возникших на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения